## Slide 1: 【FemAFM】DNAの周波数シフトAFM像シミュレーション
周波数シフトAFM像では、二重螺旋の狭い間隔と広い間隔をおおよそシミュレートできた。
FemAFM
Ido Shinichiro, Kimura Kenjiro, Oyabu Noriaki, Kobayashi Kei, Tsukada Masaru, Matsushige Kazumi, Yamada Hirofumi. Beyond the Helix Pitch: Direct Visualization of Native DNA in Aqueous Solution. ACS Nano (2013)
シミュレーションに用いたモデル（横から見た図）
周波数シフトAFM像の シミュレーション結果
周波数変調原子間力顕微鏡（FM-AFM）で捉えられた二重らせんDNA分子（pUC18 プラスミドDNA）の（a）水溶液中における分子像。
（ｂ）部分拡大像、（C）構造モデル。
シミュレーション結果
実測画像
(c)
(a)
(b)
Notes: FemAFM_FreqShift_Polymer_005